## Slide 1: Gestion des nappes profondes de Gironde Tenants et aboutissants
Réunion inter-CLE
SAGE Leyre – Ciron - Nappes profondes de Gironde
Saint Symphorien – 22 janvier 2019

## Slide 2
Nappes profondes (SAGE)
Eaux de surface et
nappes phréatiques
en millions de m3
hors refroidissement CNPE du Blayais
160
160
Département de la Gironde Les volumes prélevés et les usages

## Slide 3
160
160
Département de la Gironde Les volumes prélevés et les usages
Nappes profondes (SAGE)
Eaux de surface et
nappes phréatiques
en millions de m3

## Slide 4: Nappes profondes Etat des ressources
Risque de dénoyage Oligocène
Risque de salinisation
Éocène inférieur à moyen
Des bilans déséquilibrés à grande échelle
Des risques locaux
4

## Slide 5
Origine et usages des 320 Mm3 prélevés chaque année en Gironde
AEP 3%
Industrie 27%
Agriculture 70%
Qui prélève et pour quel usage ?

## Slide 6
AEP 47%
Agriculture 47 %
AEP 93%
AEP 92%
Origine et usages des 320 Mm3 prélevés chaque année en Gironde
AEP 3%
Industrie 27%
Agriculture 70%
AEP 47%
Agriculture 47 %
AEP 93%
AEP 92%
Nappes profondes non
déficitaires
AEP 47%
Agriculture 47 %
Qui prélève et pour quel usage ?
AEP 47%
Agriculture 47 %
AEP 93%
AEP 92%
Nappes profondes non
déficitaires
Nappes profondes à
l'équilibre
AEP 47%
Agriculture 47 %
AEP 93%
AEP 47%
Agriculture 47 %
AEP 93%
AEP 92%
Nappes profondes non
déficitaires
Nappes profondes à
l'équilibre
Nappes profondes
déficitaires
AEP 47%
Agriculture 47 %
AEP 93%
AEP 92%
L'enjeu du SAGE Nappes profondes est la pérennisation d'un mode d'approvisionnement en eau potable qui garantit à moindre coût une très grande sécurité sanitaire.

## Slide 7
Etat des lieux ressources (sept. 2010)
Etat des lieux mise en œuvre (sept. 2010)
Analyse économique (juil. 2011)
Tendances et scénarios (nov. 2011)
Orientations de gestion (mars 2012)
PAGD tome 1 et 2 et Règlement
Évaluation environnementale
SAGE Nappes profondes de Gironde
Révisé (arrêté préfectoral du 18 juin 2013)
Arrêté préfectoral et Déclaration environnementale

## Slide 8
Pour restaurer le bon état quantitatif, réduction des prélèvements dans les Unités de gestion déficitaires et dans les Zones à risque :
  en priorité par une optimisation des usages (économies d'eau et maîtrise des consommations),
  en complément indispensable par une substitution de ressource pour les prélèvements résiduels en excès dans les Unités de gestion déficitaires.
  Un préalable aux substitutions :
  la révision des autorisations de prélèvement.
Les orientations de gestion
du SAGE Nappes profondes de Gironde
8

## Slide 9: SAGE Nappes profondes : objectifs et moyens
L'effet cumulé des économies d'eau et des substitutions doit permettre d'atteindre les objectifs du SAGE.
Cumul des autorisations
Volume prélevé
Volume maximum prélevable
1. Révision par l'Etat des autorisations de prélèvement
2. Politique d'économie d'eau et de maîtrise des consommations
3. Des substitutions de ressource
Moyens prévus par le SAGE
+
-
EN COURS
FAIT
Qui, où, avec quelle ressource ?
9
EN COURS

## Slide 10: Economies d'eau : découplage démographie prélèvements
10
Démographie
Prélèvements pour l'AEP
Mise en œuvre du SAGE

## Slide 11: Les économies d'eau : où en est on ? en cumul
11
Pertes -9,3
Logements –1,6
Usages collectifs -1,5
Act. économiques +2,1
+105 162 habitants

## Slide 12: Substituer, c'est quoi ?
12
Captage
Réseau
Volume prélevé
Abonné
Situation initiale :
€/m3
UG déficitaire
ou zone à risque

## Slide 13: Substituer, c'est quoi ?
13
Nouveau captage
Captage
Réseau
Volume prélevé
Abonné
Volume substitué
Situation après :
Non déficitaire
ou hors SAGE

## Slide 14: Substituer, c'est quoi ?
14
Nouveau captage
Captage
Réseau
Volume prélevé
Abonné
Volume substitué
Situation après :
Exemples :
SIAEP du Nord Libournais
SIAEP du Cubzadais-Fronsadais
€/m3

## Slide 15: Petits ou grands projets : optimisation économique
15
Petits ou grands projets, quelles possibilités :
comme pour les économies d'eau, demander un effort à tous les services d'eau potable,
concentrer les moyens sur quelques solutions économiquement performantes.
ou

## Slide 16: Petits ou grands projets : optimisation économique
16
La multiplication de projets locaux de substitutions constituerait une aberration économique avec un très fort impact sur le coût d'accès à l'eau.
Pour la dizaine de projets envisageables, il apparaît que combiner :
la concentration des substitutions sur l'agglomération bordelaise ;
l'utilisation des capacités de transfert du réseau de Bordeaux Métropole ;
constitue la meilleure solution du point de vue économique.

## Slide 17
17
Critères pris en considération pour sélectionner les projets :
  nature de la ressource
  vulnérabilité
  qualité de l'eau (traitement)
  productivité
  localisation, distance au besoin
  impacts de l'exploitation sur le milieu
  évolutivité de la capacité de production
  autre
et élimination sur la base de critères jugés rédhibitoires.
Les 11 principales ressources étudiées :
L'Isle à Galgon
Nappe alluviale de l'Isle
Le Ciron à Barsac
Oligocène libre de l'Entre deux Mers
Eau géothermale
Nappe alluviale Garonne en rive gauche
Nappe alluviale Garonne en rive droite
Oligocène de Sainte Hélène
Eocène et Oligocène Nord Médoc
Cénomanien du sud Gironde
Eau de Garonne, ré-infiltration et reprise
Quelles ressources pour substituer ?
Les ressources étudiées et les critères de sélection

## Slide 18
18
Quelles ressources pour substituer ?
Tableau comparatif

## Slide 19: Cénomanien sud Gironde Chronologie
Besoins en ressources de substitutions : 20 Mm3/an
2003 : incertitudes quant à la faisabilité de projets de substitution proposées en 1996 et 1998
2004 : Cénomanien du sud Gironde pressenti comme une ressource en eau souterraine mobilisable substitution
2006 - 2008 : investigations sous maîtrise d'ouvrage du SMEGREG, pour préciser le potentiel de ce réservoir et les modalités d'exploitation
19
Montant études : 1 380 000 € Descriptif des études :
  synthèse bibliographique
  géophysique (sismique)
  4 forages d’essai
  tests hydrauliques
  modélisation
  …

## Slide 20: Cénomanien sud Gironde Acquis 2008
Conclusions 2008 :
Faisabilité d’un champ captant pour au moins 10 millions de m3/an sur une nappe d’eau souterraine de bonne qualité non déficitaire
Questionnement sur les impacts eaux superficielles
20
Suivi ressources superficielles :
100 000 € entre 2009 et 2015

## Slide 21: Cénomanien sud Gironde Chronologie
Besoins en ressources de substitutions : 20 Mm3/an
2003 : incertitudes quant à la faisabilité de projets de substitution proposées en 1996 et 1998
2004 : Cénomanien du sud Gironde pressenti comme une ressource en eau souterraine mobilisable substitution
2006 - 2008 : investigations sous maîtrise d'ouvrage du SMEGREG, pour préciser le potentiel de ce réservoir et les modalités d'exploitation
2009 : projet Cénomanien sélectionné par la CLE
2010 : arrêt des financement de l'Agence de l'eau dans l'attente d’un Maitre d’Ouvrage : arrêt des investigations SMEGREG
2016 : reprise des études SMEGREG pour permettre une appropriation plus facile par un futur maître d'ouvrage
21

## Slide 22: Cénomanien sud Gironde
22
Faisabilité d'un champ captant au Cénomanien du sud Gironde pour substitution de ressource (575 000 € engagés à ce jour) :
  avancer vers une définition du projet plus proche de l'opérationnel
  travail de recherche doctorale sur 3 ans dans le cadre d'un partenariat SMEGREG – ENSEGID avec l'appui du BRGM
  objectifs :
> 2021
2021 >
2019 >