## Slide 1: Compte rendu de l'exercice de la délégation donnée au SMEGREG
Commission locale de l'eau
Réunion du 2 décembre 2019

## Slide 2: Compte rendu de l'exercice de la délégation donnée au SMEGREG
Article 8 des Règles de fonctionnement de la CLE :
2

## Slide 3: Compte rendu de l'exercice de la délégation donnée au SMEGREG
date | destinataire | objet | Conclusion
14-janv.-19 | DDTM | Avis sur la demande de DUP du forage Bouchon du SIAEPA de Salles-Mios | Compatible
22-janv.-19 | Pétitionnaire | Avis de principe sur la création d'un forage oligocène pour l'irrigation à Croignon | Compatible
11-févr.-19 | DREAL NA | Avis sur la demande d'autorisation environnementale ISID GAIA à Blanquefort | Ne concerne pas le SAGE
20-févr.-19 | DDTM | Avis sur le dossier d'autorisation temporaire de rabattement de nappe logements collectifs à Bruges | Incomplet
18-févr.-19 | DDTM | Contribution sur le dossier d’AE INNO Campus à Bordeaux | Ne concerne pas le SAGE
12-mars-19 | DDTM | Avis sur le dossier d'autorisation de recherches d'un gîte géothermique basse température à Talence et Pessac | Compatible
11-mars-19 | DDTM | Contribution concernant la demande d'autorisation environnementale du forage F2 de Saumos - Le Temple | Contribution SMEGREG
07-mars-19 | DDTM | Avis sur la demande AE concernant la ZAC des Quais de Floirac à Floirac | Ne concerne pas le SAGE
01-avr.-19 | Pétitionnaire | Avis de principe forage irrigation oligocène à Listrac Médoc | Compatible
01-avr.-19 | DREAL NA | Avis sur la demande d'autorisation environnementale plan d'épandage à Saint-Selve | Ne concerne pas le SAGE
09-avr.-19 | DDTM | Avis sur le dossier de déclaration concernant la création d'un forage de reconnaissance éocène pour l'AEP à Vendays | Compatible
16-avr.-19 | DDTM | Avis sur l'AE de DUP du forage "Vieux bourg" à Cabanac | Compatible

## Slide 4: Compte rendu de l'exercice de la délégation donnée au SMEGREG
date | destinataire | objet | Conclusion
02-mai-19 | DDTM | Contribution concernant le dossier d'AE enlèvement d'alluvions excédentaires du canal de Ceinture Sud du Petit Marais de Blaye | Ne concerne pas le SAGE
10-mai-19 | DDTM | Contribution dossier projet interconnexion électrique France - Espagne RTE | Ne concerne pas le SAGE
13-mai-19 | DDPP | Avis sur la demande d'autorisation d'exploiter le forage du château du Tertre à Arsac | Avis de présentation prochaine CLE
11-juin-19 | DDTM | Avis sur la régularisation du forage éocène du château d'Armailhac à Pauillac | Avis de présentation prochaine CLE
11-juin-19 | DDTM | Contribution concernant le dossier d'AE SABENA dérivation du Magudas et gestion eaux pluviales à Mérignac | Contribution SMEGREG
11-juin-19 | DREAL NA | Avis sur la création d'un forage miocène Site d'ArianeGroup au Haillan | Compatible
02-juil.-19 | DDTM | Avis sur la demande AE concernant la plateforme logistique PRD à Belin-Beliet | Ne concerne pas le SAGE
19-juil.-19 | DREAL | Contribution sur le dossier d'AE d'exploitation d'une carrière LAFARGE à Abzac | Ne concerne pas le SAGE
19-juil.-19 | DDTM | Avis sur le dossier d'autorisation temporaire de rabattement de nappe logements collectifs à Bruges | Avis de présentation prochaine CLE
01-août-19 | DREAL | Avis sur le projet d'extension d'une usine de méthanisation à Audenge | Ne concerne pas le SAGE

## Slide 5: Compte rendu de l'exercice de la délégation donnée au SMEGREG
date | destinataire | objet | Conclusion
02-août-19 | DDTM | Avis sur la demande de prélèvement d’un forage agricole au Miocène à Cudos | Compatible
02-août-19 | DDTM | Avis sur la création d’un forage d’eau au Miocène pour l’arrosage à Bordeaux | Ne concerne pas le SAGE
08-août-19 | DDTM | Avis sur le projet de rabattement pour la résidence étudiante rue Gravelotte à Bordeaux | Ne concerne pas le SAGE
22-août-19 | DDPP | Avis sur le dossier de déclaration concernant l'exploitation d'un forage éocène au château Meyney à St Estèphe | Avis de présentation prochaine CLE
18-sept.-19 | DDTM | Avis sur la création d'un parc photovoltaïque à Saucats | Ne concerne pas le SAGE
19-sept.-19 | DDTM | Avis sur le dossier d'autorisation temporaire de rabattement de nappe logements collectifs à Bruges | Avis de présentation prochaine CLE
27-sept.-19 | CD33 | Avis sur le dossier de création d'un forage agricole au miocène à Salaunes | Compatible
30-sept.-19 | DDTM | Contribution sur l'AE EDF-CNPE du Blayais | Contribution SMEGREG
14-oct.-19 | DDTM | Avis sur l'AE HEXAHUB AQUITAINE à Gauriaguet et Peujard | Ne concerne pas le SAGE
14-nov.-19 | DDTM | Avis sur la déclaration de forage pour l'arrosage de stade à Castelnau-de-Médoc | Compatible

## Slide 6: Compte rendu de l'exercice de la délégation donnée au SMEGREG
Au 2 décembre 2019, 32 réponses à des sollicitations pour des projets :
      ne concernant pas le SAGE dans 13 cas
      compatibles avec le SAGE dans 10 cas
      incomplets ou doute sur compatibilité dans 1 cas
      de contribution du SMEGREG préalable à la saisine de la CLE dans 3 cas
      à présenter à la CLE dans 5 cas