## Slide 1
Pétitionnaire : Mairie de Bruges
Projet : création d’un forage à l'Eocène
Demande : avis de principe sollicité par
le pétitionnaire le 18 décembre 2019
Pièces examinées : Courrier du pétitionnaire
Unité de gestion : Eocène Centre
Contexte :
Volonté de se passer du réseau d’eau potable
pour arroser les espaces verts du parc Ausone
Création d’un forage oligocène en 2018 qui présente une eau ferrugineuse (colmatage)
Etude des solutions alternatives parmi lesquelles figure la possibilité de création d’un forage plus profond
1
Mairie de Bruges
Avis de principe Création d’un forage à l'Eocène centre

## Slide 2
Demande : 4 800 m3/an
Usages de l’eau :
arrosage de 10 000 m2 de pelouse
2
Mairie de Bruges
Avis de principe Création d’un forage à l'Eocène centre
Plio-quaternaire
Oligocène
Eocène
Forage actuel
(forage situé à proximité dans le parc)
Forage envisagé
Alternative :
traitement du fer contenu dans l’eau du forage actuel

## Slide 3
3
Proposition d’avis :
Considérant :
l’unité de gestion concernée, à savoir l’Eocène centre déficitaire ;
l’usage prévu, à savoir l’arrosage d’espace verts ;
l’absence de démonstration de l’absence de solutions alternatives acceptables et notamment la solution qui consisterait à traiter l’eau ferrugineuse issue du premier forage à l’Oligocène ;
les dispositions de la Règle n°1 du SAGE ;
et ce malgré :
la cohérence entre le besoin et la demande ;
la création d'un forage à l’Eocène centre pour l'usage prévu s'avère :
  non compatible avec le SAGE Nappes profondes de Gironde ;
  non conforme à son Règlement.
Mairie de Bruges
Avis de principe Création d’un forage à l'Eocène centre