## Slide 1
Pétitionnaire : SIAEPA du Cubzadais-Fronsadais
Projet : création d’un forage AEP
Demande : avis sollicité par le pétitionnaire
le 11 février 2020
Pièces examinées :
Etude stratégique du réseau d’eau potable
Unité de gestion : Eocène nord non déficitaire
Contexte :
  Création d’un nouveau forage à l’Eocène nord
  Pour mémoire, un premier forage de substitution avait été réalisé à Salignac en 2006
1
Avis de principe
Projet de forage AEP à l’Eocène nord
SIAEPA du Cubzadais-Fronsadais

## Slide 2
Profondeur ciblée : 300 m
Ressource ciblée : Eocène
Unité de gestion :
Eocène nord non déficitaire
Débit recherché : 150 m3/h
Avis de principe
Projet de forage AEP à l’Eocène nord
SIAEPA du Cubzadais-Fronsadais
2019 : actualisation diagnostic de réseau
étude stratégique d'alimentation en eau potable
  différents scénarios visant à réduire les prélèvements à l’Eocène centre
Choix par délibération du scénario réduisant le plus les prélèvements à l’Eocène centre => nouveau forage de substitution à proximité du forage de Salignac

## Slide 3
3
Proposition d’avis :
Considérant :
l’unité de gestion concernée, à savoir l’Eocène nord non déficitaire ;
la destination des volumes prélevés, à savoir pour partie une substitution à des prélèvements à l’Eocène centre déficitaire ;
le principe de la création de ce forage s’inscrit parfaitement dans les objectifs du SAGE et peut être jugé compatible avec le SAGE Nappes profondes de Gironde.
Avis de principe
Projet de forage AEP à l’Eocène nord
SIAEPA du Cubzadais-Fronsadais