## Slide 1
Pétitionnaire : Hermès
Projet : installation d’un atelier et raccord au réseau AEP
Demande : avis de principe sur la compatibilité avec
le SAGE sollicité par le pétitionnaire le 19 septembre 2022
Pièces examinées :
Dossier de révision du PLUi (reçu le 10 novembre 2022)
Unités de gestion :
Eocène centre déficitaire
(indirectement via le réseau AEP)
Contexte :
projet d'installation d'un atelier de maroquinerie à Loupes
nécessité de procéder à une modification du PLUi du Créonnais
(transformation d'une zone naturelle en une zone à urbaniser)
alimentation en eau potable par le SIAEP de Bonnetan
1
Projet d’installation d’un atelier de maroquinerie Hérmés à Loupes (SIAEP de Bonnetan)

## Slide 2
Besoin en eau :
9 m3/j pour la consommation et les sanitaires (300 personnes)
3 m3/j pour la cuisine (600 repas/jours)
pas d’eau de process
Optimisation des usages :
équipements hydro-économes (chasses d’eau à double débit, robinets à débit limité, etc.)
mise en place d’une cuve de récupération des eaux pluviales pour répondre à une part des besoins sanitaires et à l’arrosage des espaces verts
Alimentation en eau depuis le réseau du SIAEPA de Bonnetan
UG Eocène centre déficitaire
dépassement des autorisations de prélèvements (# 2 500 000 m3/an prélevés pour une autorisation actuelle à 1 900 000 m3/an avec mise en demeure)
=> question indirecte de la compatibilité de la modification du PLUi
Projet d’installation d’un atelier de maroquinerie Hermès à Loupes (SIAEP de Bonnetan)

## Slide 3
La question de la comptabilité avec le SAGE du projet d'atelier n'a pas lieu d'être dans la mesure où celui-ci n'aura pas d'incidence directe sur une nappe du SAGE.
En revanche, la modification du PLUi du Créonnais nécessaire pour permettre l'implantation de l'atelier peut amener à réexaminer la question de la compatibilité avec le SAGE de ce document d'urbanisme,
Le PLUi du Créonnais a été jugé compatible avec le SAGE (avis CLE 2019-043 du 8 juillet 2019).
3
Analyse :
Projet d’installation d’un atelier de maroquinerie Hérmés à Loupes (SIAEP de Bonnetan)

## Slide 4
Considérant :
la prise en compte des questions d'approvisionnement en eau ;
l’engagement des services* dans des projets de substitution à l'Eocène centre ;
le respect des obligations du SAGE Nappes profondes par les services d’eau ;
les taux de pertes à améliorer pour les services de Bonnetan et Arveyres ;
et sous réserve :
de l'ajout d'une prescription relatives aux économies d’eau et à la sensibilisation des habitants à ce sujet ;
de mise en place, dans un tableau de bord, d'un indicateur de suivi des prélèvements sur la Communauté de communes,
le PLUi du Créonnais peut être jugé compatible avec le SAGE.
La CLE invite les acteurs concernés par le PLUi à être vigilants sur le respect des autorisations de prélèvement et des prescriptions du SAGE.
4
Avis CLE 2019-043 du 8 juillet 2019 :
Projet d’installation d’un atelier de maroquinerie Hérmés à Loupes (SIAEP de Bonnetan)

## Slide 5
Considérant :
que le projet d'atelier n'a pas d'incidence directe sur la ressource des nappes profondes ;
la consommation et la destination de l’eau, 12 m3/j pour un usage sanitaire ;
les mesures d'optimisation des usages de l'eau prévues par le pétitionnaire ;
que la réalisation du projet nécessite une modification du PLUi du Créonnais ;
que ce PLUi a été jugé compatible avec le SAGE en 2019 ;
que la modification du PLUi envisagé ne remet pas en cause les conclusions de l'analyse de compatibilité de 2019 ;
la CLE confirme son avis de compatibilité avec le SAGE du PLUi du Créonnais, la question de la compatibilité du projet d'atelier avec le SAGE ne se posant pas.
5
Proposition d'avis :
Projet d’installation d’un atelier de maroquinerie Hérmés à Loupes (SIAEP de Bonnetan)