## Slide 1
Pétitionnaire : Pure Salmon France
Projet initial : forage d’exploitation à l'Eocène
Projet modifié (version juillet 2022) :
reconnaissance au Plio-Quaternaire
Projet examiné : pompage de reconnaissance
au Plio-Quaternaire
Projet à terme : exploitation de la nappe Plio-Quaternaire
pour alimenter une ferme aquacole
Demande : DDTM (29/03/2023)
Pièces examinées : note complémentaire
Unité de gestion : Plio-Quaternaire (Hors SAGE) et
Eocène Médoc Estuaire
Contexte :
Avis de non compatibilité du projet de forage à l’Eocène (2022-019)
Avis de non compatibilité du projet de forage au Plio-Quaternaire (2022-041)
Avis prenant en compte le projet de pompage (2022-077)
1
Note sur les pompages réalisés dans le cadre du projet de forages au Plio-Quaternaire au Verdon sur Mer pour la société Pure Salmon France

## Slide 2
Rappel : Avis 2022-019 du bureau de la CLE en date du 20 avril 2022
Considérant :
le réservoir cible de la recherche, à savoir l'Eocène moyen :
l'unité de gestion concernée, à savoir l'Eocène Médoc Estuaire à l'équilibre ;
la localisation du projet dans une zone à risque fort de salinisation de la nappe de l'Eocène moyen ;
les prescriptions du Schéma d'approvisionnement en eau du Nord Médoc de 2009 ;
la destination des eaux, à savoir l'alimentation des bassins d'une ferme aquacole ;
un nouveau prélèvement à l'Eocène moyen sur le site du projet est jugé incompatible avec une gestion équilibrée et durable des nappes profondes de Gironde,
Le bureau de la CLE :
note que la réalisation d'un tel projet remettrait en cause les efforts consentis par les services d'eau potable pour organiser un transfert d'eau du sud vers le nord et supprimer ainsi des prélèvements à l'Eocène moyen ;
considère que le contexte géologique de la pointe du Médoc permet d'envisager d'autres sources pérennes d'approvisionnement en eau saumâtre.
Note sur les pompages réalisés dans le cadre du projet de forages au Plio-Quaternaire au Verdon sur Mer pour la société Pure Salmon France

## Slide 3
Rappel Avis 2022-041 de la CLE du 1er juillet 2022
Considérant :
la cible de la recherche, à savoir le réservoir du Plio-Quaternaire, qui est hors périmètre du SAGE Nappes profondes de Gironde ;
la faible épaisseur d’éponte entre ce réservoir et celui sous-jacent de l'Eocène, rattaché ici à l'unité de gestion Eocène Médoc Estuaire à l'équilibre ;
la localisation du projet dans une zone à risque de fort de salinisation de la nappe de l'Eocène moyen ;
l'absence de dispositif permettant de quantifier l'incidence des pompages sur la nappe de l'Eocène ;
le projet de forage au Plio-Quaternaire est jugé incompatible avec le SAGE Nappes profondes de Gironde.
Par ailleurs, l'attention du pétitionnaire et des services instructeurs est appelée par la CLE sur le fait que, sur la base des données mises en avant dans le dossier :
une exploitation au débit de 50 m3/h apparaît impossible ;
un débit d'exploitation supérieur à 10 m3/h apparaît impossible sans dénoyer la nappe du Plio-Quaternaire localement captive.
Note sur les pompages réalisés dans le cadre du projet de forages au Plio-Quaternaire au Verdon sur Mer pour la société Pure Salmon France

## Slide 4
Rappel Avis 2022-077 de la CLE du 21 novembre 2022
Ce projet consistant à réaliser 3 à 5 forages de reconnaissance sur 2 sites doit être considéré comme une phase exploratoire (étude d'opportunité) permettant :
de préciser le contexte géologique des deux sites, et notamment la position des formations de l'Eocène et la nature des formations à l'interface des séries tertiaires et plio-quaternaires (présence ou non d'une éponte) ;
évaluer la productivité des formations rencontrées ;
de manière à identifier le site le plus approprié pour une deuxième phase d'investigations (étude de faisabilité).
Cette deuxième phase permettra de :
tester la capacité du réservoir à fournir les débits d'exploitation souhaités ;
préciser, via un dispositif de suivi adéquat (piézomètre à l'Eocène à créer), l'incidence de ces prélèvements sur la nappe de l'Eocène ;
éléments indispensables pour permettre à la CLE de poser un jugement sur la compatibilité du projet avec le SAGE des Nappes profondes de Gironde.
Enfin, dans la mesure où les forages exploratoires ne sont soumis qu'à déclaration quelle que soit leur profondeur, et qu'aucun élément ne justifierait une opposition à déclaration, la reconnaissance immédiate de l'Eocène (forage équipé en piézomètre) apparaît pertinente.
Note sur les pompages réalisés dans le cadre du projet de forages au Plio-Quaternaire au Verdon sur Mer pour la société Pure Salmon France

## Slide 5
Informations des forages :
réalisation de 2 forages de reconnaissance sur le site Gare à Terre :
  GAT-F : forage Plio-Quaternaire
  GAT-Pz : piézomètre « Eocène »
Descriptions géologiques :
Note sur les pompages réalisés dans le cadre du projet de forages au Plio-Quaternaire au Verdon sur Mer pour la société Pure Salmon France
GAT-F
GAT-Pz
Pas d’éponte entre PQ et Eocène ?
A ce jour pas de datation stratigraphique comme sollicitée, ni de diagraphies

## Slide 6
Informations des forages :
Descriptions hydrogéologiques :
  nappe du Plio-Quaternaire captive avec 10 m de pression
  gamme de niveau piézométrique similaire traduisant un possible équilibre
  salinité de l’Eocène a priori élevée 15 g/L contre 8 g/L pour le Plio-Q
Informations des pompages :
Le programme initial a été réduit :
4 paliers de 1h > 3 paliers de 40 min
1 pompage de 3h > 1 pompage de 2h30
pas de pompage à l’Eocène
Note sur les pompages réalisés dans le cadre du projet de forages au Plio-Quaternaire au Verdon sur Mer pour la société Pure Salmon France

## Slide 7
Informations des pompages (suite) :
  bonne productivité sur GAT-F (environ 9 m3/h/m à 30 m3/h)
  faible perméabilité des formations calcaires GAT-Pz (pénétration du piézomètre dans le sommet de l’Eocène potentiellement faiblement perméable)
  pas d’influence visible des pompages au Plio-Quaternaire sur l’Eocène
  pas d’analyse fine des variations piézométriques à ce stade
  incidence de la marée visible sur les 2 suivi de niveaux avec des effets asynchrones
Note sur les pompages réalisés dans le cadre du projet de forages au Plio-Quaternaire au Verdon sur Mer pour la société Pure Salmon France

## Slide 8
Analyse du dossier sous l’éclairage du SAGE Nappes profondes de Gironde :
Pour ces forages considérés comme des ouvrages exploratoires destinés avant tout à reconnaître la géologique locale, il était demandé par la CLE :
qu'un suivi géologique continu de la réalisation des forages soit assuré, notamment de sorte que le toit du tertiaire soit identifié s'il devait être atteint avant la profondeur maximale d'investigation prévue ; >> FAIT
que la profondeur d'investigation soit le cas échéant augmentée pour préciser la position du toit de l'Eocène et la nature des horizons au contact ; >> FAIT (incertitude sur la profondeur de pénétration dans l’Eocène)
que l'attribution stratigraphique ne soit pas faite par corrélation locale sur la base de la nature, de la structure ou de la couleur des échantillons mais bien sur la base d'une analyse réalisée en laboratoire par un spécialiste (faune et flore fossilisées). >> PAS FAIT
Par ailleurs, s'agissant des essais de pompages envisagés :
  les débits annoncés étant inférieurs à ceux d'une éventuelle exploitation ;
  en l'absence de dispositif permettant de quantifier l'incidence des pompages sur la nappe de l'Eocène (considérant de l'avis de la CLE du 1er juillet 2022) ;
ces tests ne permettront pas de lever les réserves émises par la CLE mais seront utiles pour évaluer la productivité du réservoir cible Plio-Quaternaire.
Note sur les pompages réalisés dans le cadre du projet de forages au Plio-Quaternaire au Verdon sur Mer pour la société Pure Salmon France

## Slide 9
9
En synthèse à ce stade :
Ces ouvrages de reconnaissance considérés comme une phase exploratoire (étude d'opportunité) ont permis de répondre à certaines questions et notamment:
de préciser le contexte géologique du site Gare à Terre, et notamment la position des formations de l'Eocène et la nature des formations à l'interface des séries tertiaires et plio-quaternaires qui démontre l’absence d'une éponte ;
de poser les prémices d’un contexte hydrogéologique avec un équilibre piézométrique, des différences de perméabilités et de salinités.
Note sur les pompages réalisés dans le cadre du projet de forages au Plio-Quaternaire au Verdon sur Mer pour la société Pure Salmon France

## Slide 10
10
En synthèse à ce stade :
Des attendus demeurent avec :
des précisions géologiques (datation stratigraphique, diagraphies) ;
des précisions hydrogéologiques (analyse fine des suivis des niveaux, de la qualité des eaux) ;
préciser, via un dispositif de suivi adéquat (piézomètre captant la partie réservoir de l’Eocène à créer), l'incidence de ces prélèvements sur la nappe de l'Eocène ;
éléments indispensables pour permettre à la CLE de poser un jugement sur la compatibilité du projet avec le SAGE des Nappes profondes de Gironde.
Note sur les pompages réalisés dans le cadre du projet de forages au Plio-Quaternaire au Verdon sur Mer pour la société Pure Salmon France
Proposition :
autoriser le Président a répondre, sur la base de cette analyse, à une éventuelle sollicitation formelle des services de l'Etat