## Slide 1: Etat des ressources
Commission locale de l’eau
Réunion du 19 juin 2023

## Slide 2
Information Etat des ressources en eau
Précipitations à Mérignac
2023
2022
Chart: Précipitations menseulles (mm)
| 44562 | 44593 | 44621 | 44652 | 44682 | 44713 | 44743 | 44774 | 44805 | 44835 | 44866 | 44896
Pluie (mm) | 39.6 | 48.9 | 34.8 | 63.4 | 19.1 | 99.8 | 3 | 26.3 | 39.4 | 57.5 | 147.7 | 58.1
2023 | 126.5 | 53.2 | 87.1 | 58.7 | 53.8 | 21.2
MOYENNE | 87.3 | 71.7 | 65.3 | 78.2 | 80 | 62.2 | 49.9 | 56 | 84.3 | 93.3 | 110.2 | 105.7

## Slide 3: Nappe alluviale de la Dordogne Mouliets-et-Villemartin
BSS001YPBP
Chart: Niveau de nappe (m)
 | 7.32 | 6.33 | 6.6 | 6.58 | 6.19
21 février : Bas
6 mars : Modérément bas
25 mai : Modérément bas

## Slide 4: Nappe alluviale de la Dordogne Izon - Bense
21 février : Modérément bas
13 mars : Haut
15 avril : Normal
5 juin : Modérément bas
BSS001XZNM
Chart: Niveau de nappe (m)
 | 3.44 | 3.05 | 0 | 3.29 | 2.46 | 2.61

## Slide 5: Nappe alluviale de la Garonne Latresne - Loulou
21 février : Modérément bas
13 mars : Haut
15 avril : Normal
1er juin : Proche de la moyenne
BSS001ZLTD
Chart: Niveau de nappe (m)
 | 3.63 | 3.21 | 3.63 | 3.64 | 3.27 | 0

## Slide 6: Nappe du Plio-quaternaire Saucats - Jalousie
21 février : Très bas
13 mars : Bas
15 avril : Modérément bas
5 juin : Modérément bas
BSS002ACWU
Chart: Niveau de nappe (m)
 | 65.79 | 65.6 | 66.1 | 65.6 | 65.02 | 65.47

## Slide 7: Nappe du Plio-quaternaire Lanton - Blagon
21 février : Modérément bas
13 mars : Très haut
15 avril : Très haut
5 juin : Proche de la moyenne
BSS001ZDUB
Chart: Niveau de nappe (m)
 | 45.24 | 45.31 | 45.19 | 45.43 | 44.93 | 45.1

## Slide 8: Nappe plio-quaternaire des étangs Born et Buch Ychoux – Biredis (nord) et Malet (sud)
Chart: Niveau de nappe (m)
YCHOUX - MALET | 58.43 | 57.78 | 58.48 | 58.18 | 57.69 | 57.94
Biredis – BSS002AXYY
21 février : Modérément bas
13 mars : Modérément bas
15 avril : Modérément bas
5 juin : Proche de la moyenne
Malet
Malet – BSS002AZHG
21 février : Modérément bas
13 mars : Normal
15 avril : Modérément bas
5 juin : Modérément bas
BSS002AZHG
BSS002AXYY
Chart: Niveau de nappe (m)
 | 56.82 | 56.42 | 57.07 | 56.69 | 56.15 | 56.52
Biredis

## Slide 9: Nappe plio-quaternaire des lacs médocains Le Temple
21 février : Modérément bas
13 mars : Très haut
15 avril : Haut
5 juin : Modérément haut
BSS001XUCL
Chart: Niveau de nappe (m)
 | 33.4 | 32.98 | 32.95 | 32.94 | 32.73 | 32.92

## Slide 10: Nappe plio-quaternaire des lacs médocains Ste Hélène – Etang de la Levade P0
16 janvier : Normal
23 mai : Modérément bas
BSS001XTSE
Chart: Niveau de nappe (m)
 | 30.64 | 30.36 | 30.74 | 30.49 | 30.35

## Slide 11: Nappe du Miocène Pessac
21 février : Modérément bas
13 mars : Normal
15 avril : Modérément haut
5 juin : Proche de la moyenne
BSS001ZGRB
Chart: Niveau de nappe (m)
 | 47.32 | 46.86 | 47.6 | 47.43 | 46.65 | 47

## Slide 12: Nappe de l’Oligocène Canéjan – Le lac vert
21 février : Modérément bas
13 mars : Modérément bas
15 avril : Normal
5 juin : Proche de la moyenne
BSS001ZGHX
Chart: Niveau de nappe (m)
 | 13.96 | 13.65 | 13.79 | 16.83 | 12.3 | 13.15

## Slide 13: Nappe de l’Eocène Portets – Grangeneuve
21 février : Très bas
13 mars : Très bas
15 avril : Très bas
5 juin : Très bas
BSS001ZNWC
Chart: Niveau de nappe (m)
 | -16.75 | -17.24 | -14.98 | -15.72 | -16.56 | -17.62

## Slide 14: Ste Hélène – Etang de la Levade Nappes plio-quaternaire, miocène, oligocène, éocène
\\
Chart: 
 | 16.9 | 16.8 | 16.96 | 16.89 | 16.82 | 16.66
Chart: 
Annnuel_SP3 | 29.11 | 28.81 | 29.12 | 28.81 | 28.68 | 28.77
Annuel_SP0 | 30.64 | 30.36 | 30.74 | 30.49 | 30.35
Annuel_SP2 | 28.85 | 28.54 | 28.86 | 28.51 | 28.37 | 0
Niveau de nappe (m)
Eocène - BSS001XTRZ
Miocène - BSS001XTSB
Oligocène - BSS001XTSA
Plio-Quaternaire - BSS001XTSE
21 février, 13 mars, 15 avril : Modérément bas
5 juin : Modérément bas
21 février : Bas
26 février: Modérément bas
23 mai : Bas
21 février, 13 mars; 15 avril : Très bas
5 juin: Très bas